洛阳职业技术学院高低压变配电室试

验调试               工程

| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |
| --- | --- |
| 招 标 人： | (单位盖章) |
|  | 年 月 日 |

封-1

| # 总 | 说 | 明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 一、工程概况： 本项目为洛阳置业技术学院10KV配电室预防性试验工程，一期4个10kV变配电室，其中16台高压环网柜（8台高压环网柜带 微机保护）， 8台变压器，16根10kV电缆以及避雷器等项目。 二、编制范围： 10KV预防性实试验 三、编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； （2）河南省通用安装工程预算定额（HA 02-31-2016）》、《河南省市政工程预算定额（HA A1-31-2016）》及相关计 价管理办法； |  |  |  |

表-01

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：洛阳职业技术学院高低压变配电室试 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 验调试 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器调 试系统 2.型号:SCB13 3.容量(kV．A):16 00kV | 系统 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称: 2.电压等级(kV): 3.类型: | 系统 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称:微机保护 2.类型:变压器保 护 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:系统调试 2.电压等级(kV):1 0kV | 系统 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1 0kV | 段 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):0 .4kV | 段 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地调试 2.类别:接地 | 系统 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):1 0kV | 根 | 16 |  |  |  |  |
| 9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端 2.材质、类型:冷 缩 3.安装部位:电缆 终端头 4.电压等级（kV): 10kV | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端 2.材质、类型:冷 缩 3.安装部位:电缆 终端头 4.电压等级（kV): 10kV | 个 | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。

表— 08

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 第 1 页 共 1 页 标段：洛阳职业技术学院高低压变 配电室试验调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) | 备 注 |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02 | 其他（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。

表-11

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 |  | 标段：洛阳职业技术学院高低压变 配电室试验调试 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |
| 表— 12 |  |  |  |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 |  | 标段：洛阳职业技术学院高低压变配电室 试验调试 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：洛阳职业技术学院高低压变配电室 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 试验调试 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称 、规格 、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额± (元) |  | 备 注 |  |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工 程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 |  |  | 标段：洛阳职业技术学院高低压变配电 室试验调试 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额± (元) |  | 备 注 |  |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

| # 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 第 1 页 共 1 页 标段：洛阳职业技术学院高低压变配电 室试验调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合 价(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂 定 | 实 际 |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主 报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 第 1 页 共 1 页 标段：洛阳职业技术学院高低压变配电 室试验调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |  |
|  | 合 计 | - | - |  | - |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：洛阳职业技术学院高低压变配电室试 工程名称：洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 验调试 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金 额(元) |  |
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  |  |  |  |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表— 13 |

| # 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 洛阳职业技术学院高低压变配电室试验调试 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| 1 | 02270105 | 白布 |  | kg |  |  |  |
| 2 | 03131941 | 焊锡膏 |  | kg |  |  |  |
| 3 | 03131943 | 焊锡丝 | 综合 | kg |  |  |  |
| 4 | 14030121 | 汽油 | 综合 | kg |  |  |  |
| 5 | 14050127 | 金属清洗剂 |  | kg |  |  |  |
| 6 | 14090115 | 电力复合脂 |  | kg |  |  |  |
| 7 | 14330193 | 丙酮 |  | kg |  |  |  |
| 8 | 14430197 | 自粘性橡胶带 | 25mm*20m | 卷 |  |  |  |
| 9 | 28030639 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-4mm2 | m |  |  |  |
| 10 | 28031221 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5mm2 | m |  |  |  |